| Namn: | Therese Karjalainen |
| --- | --- |
| Personnummer: | 197905185547 |
| Telefonnummer: | +46702250220 |
| Email: | theresekarjalainen@gmail.com |
| Adress: | Norra Rådom 244, MOLKOM |
| Nätägare: | Ellevio |
| Anläggnings-ID: | 735 999 102 100 124 788 |
| Huvudsäkring: | 20A |
| Växelriktare: | Huawei-20KTL-M2 |
| Storleken på system(kWp): | 20,16 |
| Effektfaktor: | 1 |
| Antal paneler/modell: | 48st Trina Vertex 420W |
| Batteri (modell, storlek): | Nej |
| Ö-drift (Ja/Nej): | Nej |
| Kortslutningsström (Isc, panel-data): |  |
| Elbilsladdare (modell) | Easee |
| Projektnummer | 04718 |

Kortslutningsström:

Trina

TSM-400DE09.08, Isc = 12,28 A

TSM-395DE09.08, Isc = 12,21 A

TSM-390DE09.05, Isc = 12,14 A

TSM-395DE09.05, Isc = 12,21 A

TSM420W Isc=10,69A

JA Solar

JAM72S30-540/MR, Isc = 13,86 A