|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Hanna Holtz Wärenfeldt |
| Personnummer: | 19821220-1480 |
| Telefonnummer: | 073 937 40 45 |
| Email: | Hanna.h.warenfeldt@gmail.com |
| Adress: | Kronotorpsvägen 3, Uppsala 75471 |
| Nätägare: | Vattenfall |
| Anläggnings-ID: | UP735999100015712557 |
| Huvudsäkring: | 20 amp |
| Växelriktare: | Huawei-10KTL-M1 |
| Storleken på system(kWp): | 10,92 |
| Effektfaktor: | 1 |
| Antal paneler/modell: | 26 st TSM-DE09R.08 - 420 Wp |
| Batteri (modell, storlek): | JA 10 kw |
| Ö-drift (Ja/Nej): | NEJ |
| Kortslutningsström (Isc, panel-data): | 10,69A |
| Elbilsladdare (modell) | Easee |
| Projektnummer | 04246 |

Kortslutningsström:

Trina

TSM-400DE09.08, Isc = 12,28 A

TSM-395DE09.08, Isc = 12,21 A

TSM-390DE09.05, Isc = 12,14 A

TSM-395DE09.05, Isc = 12,21 A

JA Solar

JAM72S30-540/MR, Isc = 13,86 A