|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Nils Brauner |
| Personnummer: | 194202200517 |
| Telefonnummer: | 0707565386 |
| Email: | n.brauner@hotmail.com |
| Adress: | Dalvägen 80A, Täby 18733 |
| Nätägare: | Ellevio |
| Anläggnings-ID: | 735999102108382821 |
| Huvudsäkring: | 20A |
| Växelriktare: | Huawei-10KTL-M1 samt Huawei-5KTL-M1 |
| Storleken på system(kWp): | 16,38 |
| Effektfaktor: | 1 |
| Antal paneler/modell: | 39 Trina Vertex 420W |
| Batteri (modell, storlek): | NEJ |
| Ö-drift (Ja/Nej): | NEJ |
| Kortslutningsström (Isc, panel-data): | 10,69A |
| Elbilsladdare (modell) | NEJ |
| Projektnummer | 03467 |

Kortslutningsström:

Trina

TSM-400DE09.08, Isc = 12,28 A

TSM-395DE09.08, Isc = 12,21 A

TSM-390DE09.05, Isc = 12,14 A

TSM-395DE09.05, Isc = 12,21 A

JA Solar

JAM72S30-540/MR, Isc = 13,86 A5